Laboratorium

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.

ul. Nad Kanią 77

63-800 Gostyń

tel. Laboratorium (65) 572-94-56

# Protokół nr …….. z pobierania manualnego próbek ścieków.

| Zleceniodawca: Nr zlecenia: | Miejsce pobierania: |  |  |  | Punkt pobierania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr nadany przez próbkobiorcę/ Kod z Rejestru próbek: |  |  |  | Cel badania: □ potrzeby własne, poza obszarem regulowanym prawnie □ ocena zgodności z zobowiązującymi przepisami □ inne (podać jaki) ……………………….. |  |
| Rodzaj próbek: |  | Metoda pobierania: PN-ISO 5667-10:2021-11 A □ NA □ Próbka pobrana przez pracownika Laboratorium Próbka pobrana przez Klienta □ |  |  |  |
| Data rozpoczęcia pobierania: ∟∟ - ∟∟ - ∟∟∟∟ Godzina rozpoczęcia próbki: ∟∟ : ∟∟ |  |  | Data zakończenia pobierania: ∟∟ - ∟∟ - ∟∟∟∟ Godzina zakończenia próbki: ∟∟ : ∟∟ |  |  |
| Warunki atmosferyczne – rozpoczęcie pobierania Temperatura: Opady: □ brak; □ deszcz; □ śnieg; □ grad;□ słaby;□ średni; □ intensywny; Zachmurzenie: □ brak; □ częściowe; □ całkowite |  |  |  | Warunki atmosferyczne – zakończenie pobierania Temperatura: Opady: □ brak; □ deszcz; □ śnieg; □ grad; □ słaby; □ średni; □ intensywny; Zachmurzenie: □ brak; □ częściowe; □ całkowite |  |
| □ rezygnacja z pobierania □ brak możliwości pobierania □ zmiana daty pobierania (sugestia Klienta) |  |  |  |  |  |
| Sposób pobierania próbki: □ manualny |  |  | Tryb pobierania: □ – C.T.C.V. stały czas stała objętość próbki (proporcjonalnie do czasu) □ – C.T.V.V. stały czas zmienna objętość próbki (proporcjonalnie do przepływu) □ – C.V.V.T. stała objętość zmienny czas objętość próbki (proporcjonalnie do przepływu) |  |  |
| Objętość próbki jednorazowej [ml] ∟∟∟∟ |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie użyte podczas pobierania: □ czerpak □ butelki laboratoryjne □ przenośny miernik pH HQ1110 z elektrodą pH – nr wewnętrzny L-I-61/W,S |  |  |  |  |  |
| Dane do manualnego sposobu pobierania próbek |  |  |  |  |  |
| interwał czasowy: (min) ………………. pozycja czerpaka w ścieku: □ pozioma □ w momencie czerpania próbki, czerpak ustawiony przeciwnie do kierunku przepływu głębokość zanurzenia czerpaka w ścieku: □ 30 cm od lustra cieczy □ w połowie wysokości przekroju cieczy potwierdzenie czystego czerpaka □ tak □ nie |  |  |  |  |  |
| Sposób utrwalenia próbki: □ brak □ schłodzenie □ zakwaszenie |  |  |  | Warunki temperaturowe podczas przechowywania i transportu pobranych próbek:…………………………………………………… ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………. Kod termometru: …………………………………………………… |  |
| Klient udostępnia dane z przepływomierza: □ tak □ nie |  |  |  |  |  |
| Numer przepływomierza: |  |  |  |  |  |
| Uwagi do pobierania próbek: Załączniki: - Załącznik nr 1 do Protokołu z pobierania próbek F-07/POL-14 |  |  |  |  |  |
| Podpis próbkobiorcy: |  |  |  | Podpis Przedstawiciela Zleceniodawcy: |  |

Część wypełniana  w Laboratorium

| Data przyjęcia próbki do Laboratorium: ∟∟ - ∟∟ - ∟∟∟∟ Godzina przyjęcia próbki: ∟∟ : ∟∟ | Stan próbki: □ dobry □ niezadowalający | Podpis osoby przyjmującej próbkę: |
| --- | --- | --- |