Dział Laboratorium

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.

ul. Nad Kanią 77

63-800 Gostyń

tel. (65) 572-94-56

Zakres oznaczeń do zlecenia nr ................

Analizy chemiczne i fizyczne:

| Lp. | Oznaczenie | Metoda badawcza |  | Zakres badawczy | Jednostka | Zlecenie wykonania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | PN-77/C-04584 | A,WB, R’ | (5,0 – 30,0) | ℃ |  |
| 2. | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | A, Z, Rʼ | (4,0 – 10,0) | pH |  |
| 3. | Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 | A, Z | (100 – 3000) | µS/cm |  |
| 4. | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 met. D Ap 1:2015-06 | A, Z | (2,5 – 60) | mg/l Pt |  |
| 5. | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A, Z | (0,30 – 20) | NTU |  |
| 6. | Mangan | PBL-01 wyd. 09 z dn. 11.12.25. na podstawie metody Hach nr 8149 | A, Z | (20 – 700) | µg/l |  |
| 7. | Żelazo ogólne | PBL-02 wyd. 09 z dn. 11.12.25. na podstawie metody Hach nr 8008 | A, Z | (30,0 – 3000) | µg/l |  |
| 8. | Jon amonowy | PBL-03 wyd. 09 z dn. 11.12.25. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 304 | A, Z | (0,05 – 2,0) | mg/l |  |
| 9. | Azot amonowy | PBL-09 wyd. 03, z dn. 11.12.25 na podst. testu kuwetowego Hach LCK 304, LCK 303, LCK 302 | A, NR | (0,040 – 100) | mg/l |  |
| 10. | Azotany | PBL-04 wyd. 09 z dn. 11.12.25. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 339 | A, Z | (1,0 – 50) | mg/l |  |
| 11. | Azot azotanowy | PBL-04 wyd. 09 z dn. 11.12.25. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 339 | A, NR | (0,500 – 13,5) | mg/l |  |
| 12. | Azotyny | PBL-05 wyd. 09 z dn. 11.12.25. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 341 | A, Z | (0,10 – 1,0) | mg/l |  |
| 13. | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | NN, R’ | (5,0 – 400) | mg/l |  |
| 14. | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (Twardość ogólna) | PN-ISO 6059:1999 | NN | (5,0 – 800) | mg/l CaCO3 |  |
| 15. | Azot ogólny | PBL-07 wyd. 09 z dn. 11.12.25. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 238, 338 | A, NR | (5,0 – 200) | mg/l |  |
| 16. | Fosfor ogólny | PBL-08 wyd. 09 z dn. 11.12.25. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 348,349,350 | A, NR | (0,050 – 20,0) | mg/l |  |
| 17. | Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT-Cr) | PN-ISO 15705:2005 | A, Rʼ | (10,0 –10000) | mg/l O2 |  |
| 18. | Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu BZT5 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | A, Rʼ | (1 – 6000) | mg/l O2 |  |
| 19. | Zawiesiny ogólne | PN-EN 872:2007 + Ap 1:2007 | A, Rʼ | (2,0 – 1000) | mg/l |  |

Analizy mikrobiologiczne:

| Lp. | Oznaczenie | Metoda badawcza |  | Zakres badawczy | Jednostka | Zlecenie wykonania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (metoda NPL) | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NN | - | NPL/100 ml |  |
| 2. | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli (metoda NPL) | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NN | - | NPL/100 ml |  |

Pobieranie próbek:

| Lp. | Rodzaj działalności | Metoda badawcza |  | Zlecenie wykonania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi do badań chemicznych i fizycznych. | PN-ISO 5667-5:2017-10 | A |  |
| 2. | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych. | PN-EN ISO 19458:2007 | NN |  |
| 3. | Pobieranie próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych. Metoda manualna. | PN-ISO 5667-10:2021-11 | A |  |
| 4. | Pobieranie próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych. Metoda automatyczna. | PN-ISO 5667-10:2021-11 | A |  |

*  zaznaczyć

Legenda:

X – wykonywane oznaczenie;

A – metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji, nr akredytacji w PCA AB 1957;

NA – metoda nieakredytowana, objęta Systemem Zarządzania zgodnym z wymaganiami normy

PN-EN ISO IEC 17025:2018-02;

NN – metoda nieakredytowana, nie objęta Systemem Zarządzania zgodnym z wymaganiami normy

PN-EN ISO IEC 17025:2018-02;

Z – metoda objęta Systemem Zarządzania, na który Dział Laboratorium ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o. posiada zatwierdzenie PPIS w Gostyniu (nr decyzji ON-HK.904.1.2025 z dnia 21.10.2025);

R’ – metoda referencyjna zgodnie z wymaganiami z RMGMiŹŚ z dnia 12.07.2019 r. poz.1311 (dotyczy badań ścieków);

NR – badanie wykonywane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa;

WB – metoda wycofana przez PKN, bez zastąpienia.

Zasady przetwarzania danych Zleceniodawcy określone są w komunikacie dostępnym na naszej stronie internetowej http://www.zwik.gostyn.pl w zakładce „Klauzula informacyjna RODO”.

Data, podpis Zleceniodawcy: .........................................................................................................................................................

Data przyjęcia: ........................ Podpis osoby przyjmującej zlecenie w Laboratorium: .................................................

Zasady przetwarzania danych osób fizycznych określone są w komunikacie dostępnym na stronie internetowej  ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o. - http://www.zwik.gostyn.pl.