Laboratorium

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.

ul. Nad Kanią 77

63-800 Gostyń

tel. Laboratorium (65) 572-94-56

ZLECENIE BADANIA WODY/ŚCIEKÓW nr ................

Zleceniodawca: ............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ............................................................................................................................................................................................

Tel.: ................................................................... Fax: …………………….………….. NIP: ……................................

Analizy fizyko-chemiczne:

| Lp. | Oznaczenie | Metoda badawcza |  | Zlecenie wykonania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 met. D Ap 1:2015-06 | Z, NA |  |
| 2. | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | Z, NA, Rʼ |  |
| 3. | Przewodność elektryczna | PN-EN 27888:1999 | Z, NA |  |
| 4. | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | Z, NA |  |
| 5. | Mangan | PBL-01 wyd. 08 z dn. 18.10.24. na podstawie metody Hach nr 8149 | Z, NA |  |
| 6. | Żelazo | PBL-02 wyd. 08 z dn. 28.10.24. na podstawie metody Hach nr 8008 | Z, NA |  |
| 7. | Jon amonowy | PBL-03 wyd. 08 z dn. 28.10.24. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 304 | Z, NA |  |
| 8. | Azot amonowy | PBL-09 wyd. 02, z dn. 16.10.24. na podst. testu kuwetowego Hach LCK 304, LCK 303, LCK 302 | NA |  |
| 9. | Azotany/azot azotanowy | PBL-04 wyd. 08 z dn. 25.09.24. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 339 | Z, NA |  |
| 10. | Azotyny | PBL-05 wyd. 08 z dn. 15.11.24. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 341 | Z, NA |  |
| 11. | Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | NA |  |
| 12. | Twardość ogólna | PN-ISO 6059:1999 | NA |  |
| 13. | Azot ogólny | PBL-07 wyd. 08 z dn. 16.10.24. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 238, 338 | NA |  |
| 14. | Fosfor ogólny | PBL-08 wyd. 08 z dn. 09.06.23. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 348,349,350 | NA |  |
| 15. | Fosforany | PBL-08 wyd. 08 z dn. 09.06.23. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 348,349,350 | NA |  |
| 16. | Indeks Chemicznego Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT-Cr) | PN-ISO 15705:2005 | NA, Rʼ |  |
| 17. | Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT-Cr) | PBL-11 wyd. 01 z dn. 09.06.23. na podstawie testu kuwetowego Hach LCK 014 | NA |  |
| 18. | Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu BZT5 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | NA, Rʼ |  |
| 19. | Zawiesiny ogólne | PN-EN 872:2007 + Ap 1:2007 | NA, Rʼ |  |
| 20. | Oznaczanie zawiesin łatwoopadających | PBL-13 wyd. 02 z dn. 13.11.14. | NA |  |
| 21. | Oznaczenie suchej pozostałości i zawartości wody w osadzie ściekowym | PN-EN 12880:2004 | NA |  |
| 22. | Oznaczenie straty przy prażeniu (substancje organiczne) i pozostałości po prażeniu (substancje mineralne) suchej masy osadu | PN-EN 12879:2004 | NA |  |
| 23. | Siarczany | PBL-10 wyd. 04 z dn. 01.08.2013 r. na podstawie testu kuwetowego Hach Lange LCK 153 | NA |  |

Analizy mikrobiologiczne:

| Lp. | Oznaczenie | Metoda badawcza |  | Zlecenie wykonania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | R, NA |  |
| 2. | Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | R, NA |  |

Pobieranie próbek:

| Lp. | Rodzaj pobieranych próbek | Metoda badawcza |  | Zlecenie wykonania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woda przeznaczonej do spożycia przez ludzi/woda surowa – do badań fizykochemicznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 | NA |  |
| 2. | Woda do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 | NA |  |
| 3. | Ścieki | PN-ISO 5667-10:2021-11 | NA |  |

*  zaznaczyć

Z – metoda objęta Systemem Jakości, na który Laboratorium ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o. posiada zatwierdzenie PPIS w Gostyniu (nr decyzji ON-HK.904.1.2025 z dnia 21.10.2025),

R – metoda referencyjna zgodnie z wymaganiami RMZ z dnia 07.12.2017 r. poz.2294 (dotyczy badań wody);

R’ - metoda referencyjna zgodnie z wymaganiami z RMGMiŹŚ z dnia 12.07.2019 r. poz.1311 (dotyczy badań ścieków);

NA – metoda nieakredytowana.

Zasady przetwarzania danych Zleceniodawcy określone są w komunikacie dostępnym na naszej stronie internetowej http://www.zwik.gostyn.pl w zakładce „Klauzula informacyjna RODO”.

Rodzaj próbek: ................................................................................................................................................................................

Data pobrania: …….………. Miejsce pobrania: ............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ilość próbek: ................................................................... Pobranie/dostarczenie próbek:    □ Zleceniodawca    □ Laboratorium

Metody pobrania:

- ścieki: PN-ISO 5667-10:2021-11,

- woda do spożycia przez ludzi: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007;

- Instrukcja IOL-08, Załącznik F-01/IOL-08 – Badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne;

- Instrukcja IOL-08, Załącznik F-02/IOL-08 – Badania mikrobiologiczne;

- Instrukcja IOL-08, Załącznik F-03/IOL-08 – Badania fizyko-chemiczne

Ustalenia:

- Laboratorium deklaruje wykonanie badań i pobierania próbek przy pomocy metod badawczych umieszczonych na formularzu zlecenia. Klient został poinformowany o metodach oznaczeń i metodach pobierania.

- Termin realizacji zlecenia: woda - ........... dni, ścieki - .......... dni.

- Laboratorium informuje o poufności badań wobec innych Klientów.

- Zleceniodawcy przysługuje prawo do uczestnictwa w badaniach w charakterze obserwatora oraz prawo do złożenia skargi na wykonywaną przez Laboratorium usługę w terminie zgodnym z okresem archiwizacji dokumentów i zapisów, licząc od daty otrzymania Sprawozdania z badań.

- Koszt realizacji zlecenia określony jest wg cennika usług obowiązującego w dniu przyjęcia zlecenia. Klient został poinformowany o kosztach usługi przed złożeniem zlecenia.

- Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności za realizację zlecenia po otrzymaniu Sprawozdania z badań i faktury VAT.

- Forma przekazania sprawozdania z badań:

□ odbiór osobisty   □ poczta    □ inna forma.............................................................................................................................

- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie, transport, metodę pobierania i czystość pojemników w przypadku próbki pobranej przez Zleceniodawcę.

- Uzgodnienia dotyczące podwykonawstwa:      □ dotyczy    □ nie dotyczy

Podwykonawca, nr akredytacji: ......................................................................................................................................................

10. Dodatkowe uwagi:

…………………………………………………………………………………………...........................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………...

Przedstawienie stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem (dotyczy badań ilościowych): TAK/NIE;

Informacja o niepewności badań na sprawozdaniu (dotyczy badań ilościowych): TAK/NIE

Laboratorium podaje wynik z niepewnością zawsze wtedy, gdy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań oraz gdy ma to wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji. Zasada podejmowania decyzji:

□ Określona przez prawo (podać akt prawny): ......………………………………………………………………………………

□ Decyzja oparta na akceptacji prostej:

WYNIK ZGODNY – jeżeli wynik nie przekracza dopuszczalnej górnej i/lub dolnej granicy tolerancji bądź zawiera się pomiędzy górną i dolną granicą tolerancji, przy czym ryzyko błędnej akceptacji określone jest na 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy tolerancji i jest rozpatrywane tam gdzie zasadne.

Wynik jest zgodny – zgodność, jeśli:

- wynik badania wraz z niepewnością nie przekracza dopuszczalnej górnej i/lub dolnej granicy tolerancji lub zawiera się pomiędzy dolną i górną granica tolerancji;

- wynik badania jest mniejszy od dopuszczalnej górnej granicy tolerancji lub większy od dolnej granicy tolerancji o wartość mniejszą lub równą niepewności badania;

- wynik badania osiąga wartość dopuszczalną granicy tolerancji dla danej niepewności badania (jeśli dotyczy).

WYNIK NIEZGODNY – jeżeli wynik przekracza dopuszczalną górną i/lub dolną granicę tolerancji; przy czym ryzyko błędnego odrzucenia określone jest na 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy tolerancji jest rozpatrywane tam gdzie zasadne.

Wynik jest niezgodny – niezgodność, jeśli:

- wynik badania wraz z niepewnością przekracza dopuszczalną górną lub dolną granicę tolerancji;

- wynik badania jest większy od dopuszczalnej górnej granicy tolerancji lub mniejszy od dolnej granicy tolerancji o wartość mniejszą lub równą niepewności badania.

□ Inna (podać jaka): ……………………………………………………………………………………………………………...

Przy braku informacji ze strony Zleceniodawcy dotyczącej określenia zasady podejmowania decyzji, Laboratorium zastosuje decyzję opartą na akceptacji prostej. UWAGA: Organ stanowiący może  zastosować inna regułę decyzyjną niż przedstawione powyżej w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności bądź niezgodności.

Data, podpis Zleceniodawcy: .........................................................................................................................................................

Przyjęcie zlecenia do realizacji: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

Data przyjęcia: ........................ Podpis osoby dokonującej przeglądu zlecenia w Laboratorium: .................................................

Zasady przetwarzania danych osób fizycznych określone są w komunikacie dostępnym na stronie internetowej  ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o. - http://www.zwik.gostyn.pl.